Приложение № 1

Перечень площадей, передаваемых в Воронежский авиационный технопарк в 2014-2016 гг.

Воронеж 2014 г.

Приложение  №1

Перечень площадей, передаваемых в Воронежский авиационный технопарк в 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование объекта | № корпуса | Функциональное назначение объекта | Площадь объекта (кв.м.) | Предполагаемый резидент | Год реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Нежилое здание: № 85-116 -1 этаж, №165-198, 3-4 этаж в лит. 161Д | 70/2 | Административные помещения | 1 238,80 | ОАО «Инжиниринговый центр авиационного кластера» | 2014г., после получения статуса резидента | Требуется ПИР, реконструкция внутренних помещений, ремонт фасада |
| 2 | Часть нежилого здания: № 1-45, 48-84 на 1 этаже в лит.161А,161Б, 161В | 70, 70/1 | Производственные площади | 12 225,60 | Внешний резидент | 2014г., после получения статуса резидента | Требуется ПИР и капитальный ремонт |
| 3 | Часть нежилого здания: №46,47, 1 этаж в лит. 161А | 70 | Производственные площади | 206,60 | ООО "УК ВАТП» | 2014г. | Состояние удовлетворительное |
| 4 | Часть нежилого здания: 1 этаж в лит. 161Е, 161Ж | 375 | Производственные площади | 2 403,76 | ООО "УК ВАТП» | 2014г. | Состояние удовлетворительное |
| 5 | Часть нежилого здания: 3 этажа (без лестн. клеток) в лит. 62В (Здание корпуса №24) | 24 | Производственные площади | 337,50 | ООО "УК ВАТП» | 2014г. | Состояние удовлетворительное |
| 6 | Часть нежилого здания: помещения 1 этажа (Здание корпуса №1 в лит 2А) | 1 | Производственные площади | 5 150,1 | ООО «Авиаспецинструмент» | 2014г., после получения статуса резидента | Требуется капитальный ремонт |
| 7 | Часть здания: помещения 1 этажа №216,224-225 (Здание корпуса №29 в лит 1А) | 29 | Производственные площади | 125,70 | ООО «Авиаспецинструмент» | 2014г., после получения статуса резидента | Требуется капитальный ремонт |
| 8 | Здание корпуса №14, литер 22А- 22К | 14 | Производственные площади | 7 770,4 | Магниевый участок | 2014., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 9 | Часть нежилого здания: помещения 1этажа (Здание корпуса №1 в лит. 2А) | 1 | Производственные площади | 280,70 | Магниевый участок | 2014., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 10 | Часть нежилого здания: помещения 1этажа (Здание корпуса №1 в лит. 2А) | 1 | Производственные площади | 7 905,9 | Авиатехснаб | 2014., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 11 | Часть нежилого здания: помещения 1 этажа в лит.63Б, 63Д (Здание корпуса №25) | 25 | Производственные площади | 2 941,4 | ЗАО «Армиком» | 2014г., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 12 | Часть здания 1-3 этаж (Часть здания корпуса №29 в лит 1А, 1Б) | 29 | Производственные площади | 18 893,10 | ЦС «Механообрабатывающее производство» | 2015г., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 13 | Часть нежилого здания: помещения 1этажа (Здание корпуса №1 в лит. 2А) | 1 | Производственные площади | 7 581,4 | ЦС МГиП | 2015., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 14 | Часть нежилого здания: помещения 1 этажа (здание корпуса №69 лит.47А ) | 69 | Производственные площади | 11 395,20 | СП "Гидроаппаратура | 2015., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 15 | Здание корп.17 с бытовыми помещениями, литер 87А, 87Б | 17 | Производственные площади | 7 427,9 | Кузнечно-штамповочное производство | 2015., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 16 | Часть нежилого здания (корпус 24) в лит.62А, 62Б, 62В | 24 | Производственные площади | 10 358,90 | ЦС «Композитное производство» | 2015г., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 17 | Часть нежилого здания (Здание общего промышленного назначения) в лит.63А, 63Б, 63В, 63Д, 63Е, 63Ж, 63З, 63Л, 63К, 63М | 25 | Производственные площади | 22 374,50 | ЦС «Композитное производство» | 2015г., после получения статуса резидента | Состояние удовлетворительное |
| 18 | Нежилое здание лит.28А (Здание сборно-разборное "ДОК") | 404 | Складские помещения | 434,90 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 19 | Нежилое здание лит.29А (Здание типографии с пристройкой) | 33 | Вспомогательные площади | 847,40 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 20 | Нежилое здание лит.37А (Здание склада текстиля к.79) | 269 | Складские помещения | 459,70 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 21 | Нежилое здание (здание склада ДОК) лит.32А | 345 | Складские помещения | 433,50 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 22 | Нежилое здание (здание склада у машиносчетной станции) лит.31А | 423 | Складские помещения | 211,70 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 23 | Нежилое здание лит.39А | 19 | Складские помещения | 371,90 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 24 | Склад сборно-разборный "ДОК" (корп.316) лит.225А | 316 | Складские помещения | 323,50 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 25 | Нежилое здание (здание склада "ДОК" сборно-разборное) лит.38А | 306 | Складские помещения | 334,70 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 26 | Часть нежилого здания (Здание материального склада) лит.43А,43Б | 36 | Складские помещения | 1 012,00 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 27 | Часть здания: помещения №1180-1188, 1213-1228, часть 261 (Здание корпуса №1 в лит. 2А участок цеха 66) | 1 | Складские помещения | 3 426,20 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 28 | Нежилое здание (здание центрального материального склада) лит.41А,41а,41Б,41б | 68 | Складские помещения | 7 417,10 | Транспортно-логистический комплекс | 2016г., после получения статуса резидента | В соответствии с ТЭО |
| 29 | Часть здания: корпус №42 в лит 205А, 205Б | 42 | Административные помещения | 11 288,7 | Бизнес-центр | 2016г. | Требуется реконструкция помещений |

Общая площадь объектов составляет 145 178,6  кв.м.

Все перечисленные объекты расположены на земельном участке производственной площадки ОАО "ВАСО", общей площадью 117,03 Га, по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, 27, кадастровый номер земельного участка - 36:34:0304032:64, вид права – аренда.

Приложение № 2

Перечень сооружений, передаваемых в ВАТП

Воронеж 2014 г.

Приложение №2

Перечень сооружений, передаваемых в ВАТП

| № | Перечень | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вентиляторная 2-х секционная градирня литер36А | Удовлетворительное |
| 2 | Дорога главная от западной проходной между новой ацителеновой и складом химикатов | Удовлетворительное |
| 3 | Асфальтированная дорога у компрессорной н/давления корп.47 | Удовлетворительное |
| 4 | Железнодорожный путь внутризаводской (широкая калея) | Удовлетворительное |
| 5 | Открытая эстакада для разгрузки ж/дорожных вагонов | Удовлетворительное |
| 6 | Бетонная площадка на уч-ке металлобазы ц. 28 | Удовлетворительное |
| 7 | Бетонная площадка металлобазы ц.28 | Удовлетворительное |
| 8 | Теплотрасса от ТП-1 до корп.89а | Удовлетворительное |
| 9 | Наружный газопровод от корп.69 до корп.125 и корп.24 | Удовлетворительное |
| 10 | трубопровод конденсата Ф133мм инв50510 | Удовлетворительное |
| 11 | Теплопровод горячей воды от вводного колодца до колодца у сев. вост. угла корп.241 | Удовлетворительное |
| 12 | Теплопровод горячей воды от главного корпуса до корп.14, от 14 до 28 | Удовлетворительное |
| 13 | Теплопровод горячей воды для отопления промзоны от гл. корп. до корп.89 | Удовлетворительное |
| 14 | Теплопровод технологического пара от ацетил. станции до колодца | Удовлетворительное |
| 15 | Паропровод технологического пара от сев. зап. угла гл. корпуса до корп.14 | Удовлетворительное |
| 16 | Теплотрасса к корпусу 89 от корпуса 29 | Удовлетворительное |
| 17 | Теплотрасса КДП | Удовлетворительное |
| 18 | Теплопровод горячей воды от теплотрассы кор.28 до новой компрессорной | Удовлетворительное |
| 19 | Пароконденсатопровод технологического тепла от камеры к.67 до зап. стены к.69 | Удовлетворительное |
| 20 | Паротеплопровод от ц.32 до фабрики-кухни | Удовлетворительное |
| 21 | Теплотрасса в районе корп.89-89а от кол КЛ-1 до корп. 89-89а | Удовлетворительное |
| 22 | Теплотрасса от корпуса 89 до корпуса 125 | Удовлетворительное |
| 23 | Тепловые сети корп. 125/1 и сети сжатого воздуха ХС4-9248 | Удовлетворительное |
| 24 | Наружные тепловые сети корп.25 III очередь Х4-9312 | Удовлетворительное |
| 25 | Наружные сети пароконденсатопровода корп.25 III очередь Х4-9312 | Удовлетворительное |
| 26 | Пароконденсатопровод в проходном канале от сооружения 142 до корп. 142 | Удовлетворительное |
| 27 | Тепловые сети в проход. канале от сооружения 142/12К к. 14 | Удовлетворительное |
| 28 | Водопровод от к-ца у зап. проходной до узла к-ца №5 корп.14 | Удовлетворительное |
| 29 | Водопровод от узлового колодца №5 до колодца 24 | Удовлетворительное |
| 30 | Водопровод от колодца 24 до колодца 25 | Удовлетворительное |
| 31 | Водопровод от колодца 25 до узл. колодца 5 южн. сторона корп.14 | Удовлетворительное |
| 32 | Водопровод от колодца корп.14 до колодца у сев. зап. узла насосной №1 | Удовлетворительное |
| 33 | Водопровод от колодца на насосной сети у колодца 84 до корп.67 | Удовлетворительное |
| 34 | Водопровод от колодца 3 на основной сети до колодца ПГ-11 | Удовлетворительное |
| 35 | Водопровод от колодца на кл. сети до колодца ПГ-35 | Удовлетворительное |
| 36 | Водопровод от колодца 25 до колодца ПГ-39 | Удовлетворительное |
| 37 | Водопровод от колодца В-5 до колодца 41 | Удовлетворительное |
| 38 | Водопровод от колодца ПГ-39 до колодца 44 | Удовлетворительное |
| 39 | Водопровод от колодца 44 до колодца ПГ-47 ю-зап. у корп.24 | Удовлетворительное |
| 40 | Водопровод от колодца ПГ-46 зап. стороны корп.24 до колодца 48 у корп.25 | Удовлетворительное |
| 41 | Водопровод от колодца 44 до колодца 49 | Удовлетворительное |
| 42 | Водопровод от колодца у корп. 34 до колодца ПГ-2 южн. сторона корп.14 | Удовлетворительное |
| 43 | Водопровод от колодца 38 до колодца 53 и от колодца 53 до 25 | Удовлетворительное |
| 44 | Водопровод от к-ца ПГ-1 кор.39 до к-ца 62 корп. 27 | Удовлетворительное |
| 45 | Водопровод от колодца с зап. угла корп. 38 до колодца 66 | Удовлетворительное |
| 46 | Водопровод от к-ца кор.28 до быв. вольера служебных собак | Удовлетворительное |
| 47 | Водопровод от к-ца ПГ-1 до к-ца кор. 89 | Удовлетворительное |
| 48 | Водопровод КДП | Удовлетворительное |
| 49 | Внешние сети водопровода кор. № 17 | Удовлетворительное |
| 50 | Водопровод от колодца ПГ-5 до ПГ-10 | Удовлетворительное |
| 51 | Хоз. питьевой водопровод | Удовлетворительное |
| 52 | Пожарно-питьевой водопровод от пождепо до корп.2 | Удовлетворительное |
| 53 | Технический водопровод от здравпункта до корп. 2 | Удовлетворительное |
| 54 | Пожарно-питьевой водопровод корп.25 | Удовлетворительное |
| 55 | Пожарно - питьевой водопровод кор. 125 | Удовлетворительное |
| 56 | Наружные сети водоснабжения корп.25, 3 очередь | Удовлетворительное |
| 57 | Фекальные канализационные сети от к-ца у корп.33 до узлового к-ца с южн. стороны корп.14 | Удовлетворительное |
| 58 | Фекальная канализация от к-ца у корп. 67 до к-ца корп.33 и 14 | Удовлетворительное |
| 59 | Фекальная канализация от к-ца у корп.69 к-ца с сев. зап.части гл корпуса (ц.32) | Удовлетворительное |
| 60 | Фекальная канализация от к-ца с зап. стороны корп.14 (ц.35) до узлов к-ца у южн. стороны кор.14 | Удовлетворительное |
| 61 | Фекальная канализация от к-ца у Юг.-Вост. угла южн. бытовок гл. корпуса ц.38 до к-ца АТС | Удовлетворительное |
| 62 | Фекальная канализация от к-ца у зап. входа гл. корп. (ц.21) до узл. к-ца с южн. стороны кор.14 | Удовлетворительное |
| 63 | Фек-ная кан-ция от к-ца у С. вост. угла сев. быт-к гл. корп. (ц.9) до к-ца у зап. входа в гл. к | Удовлетворительное |
| 64 | Фекальная канализация от к-ца у зап. входа в гл. корп. (ц.21) до к-ца у корп.2 | Удовлетворительное |
| 65 | Фекальная канализация отц.3,45 до усреднителя | Удовлетворительное |
| 66 | Внешние сети фекальной канализации корп.17 | Удовлетворительное |
| 67 | Фекальная канализация от зап.ст. корп.10 и вост. ст. к.24 в линию с зап. стороны корп.25 | Удовлетворительное |
| 68 | Фекальная канализация с зап.стор. к.3 к к-цу сев. зап. ц.21 | Удовлетворительное |
| 69 | к к-цу ц.22 сев. сторона | Удовлетворительное |
| 70 | Фекальная канализация вост. ст. к.29 к к-цу юг. вост.стороны корп.29 | Удовлетворительное |
| 71 | Фекальная канализация с зап. стор. к.14 в линию зап. стороны корп.29 | Удовлетворительное |
| 72 | Фекальная канализация от быт. корп.89,89а до ФС №26а | Удовлетворительное |
| 73 | Фекальная канализация корп.25 до ФК-412 | Удовлетворительное |
| 74 | Трубопровод сточных агрессивных вод | Удовлетворительное |
| 75 | Наружные сети канализации корп. 25, III очередь ХЧ-5083 | Удовлетворительное |
| 76 | Воздухопровод от компрессорной ло сев. бытовок гл. корпуса | Удовлетворительное |
| 78 | Воздухопровод от гл. корпуса (ц.19) до корпуса 30 | Удовлетворительное |
|  | Воздухопровод от гл. корпуса ц.16 до ЦРП-1 | Удовлетворительное |
| 79 | Воздухопровод от гл. корпуса ц.19 до корпуса 29 | Удовлетворительное |
| 80 | Воздухопровод от камеры Т-10 у гаража эл. кар до корпуса 29 | Удовлетворительное |
| 81 | Воздухопровод от компрессорной низкого давления до ц.9 | Удовлетворительное |
| 82 | Воздухопровод от камеры Т-56 до корп. 12 и до корп. Т-58а | Удовлетворительное |
| 83 | Воздухопровод от юг. вост. угла корп.67 до юг. вост. угла корп. 25 и ввод в корп.67 | Удовлетворительное |
| 84 | Воздухопровод от камеры Т-29 корп.67 до корп.69 | Удовлетворительное |
| 85 | Воздухопровод от камеры Т-32 юг. вост. угла корп.25 до корп.25 | Удовлетворительное |
| 86 | Воздухопровод от камеры Т-32 у юг. вост. угла корп.25 до ц.15 | Удовлетворительное |
| 87 | Воздухопровод от камеры Т-32 юг. вост. угла корп.25 до корп.25а | Удовлетворительное |
| 88 | Внешние сети воздухопровода к кор. 17 от компрессорной низкого давления | Удовлетворительное |
| 89 | Воздухопровод с запорной арматурой от камеры у сев. зап. угла ц.35 до корп.70 | Удовлетворительное |
| 90 | Воздухопровод с запорной арматурой от тепловой камеры №32 до корпуса 25 | Удовлетворительное |
| 91 | Воздухопровод с запорной арматурой отколодца у сев. зап. угла ЦИС до корпуса 34 | Удовлетворительное |
| 92 | Воздухопровод с запорной арматурой от камеры Т-32 до корпуса 24 | Удовлетворительное |
| 93 | Воздухопровод от корпуса 69 до корпуса 1 | Удовлетворительное |
| 94 | Воздухопровод от корпуса 67 до гаража эл. кар с запорной арматурой | Удовлетворительное |
| 95 | Воздухопровод высокого давления от корп. №69 до гл. корпуса | Удовлетворительное |
| 96 | Трубопровод сжатого воздуха от компрессорной №2 до корп. №2 | Удовлетворительное |
| 97 | Наружние сети сжатого воздуха от компрессорной №2 до корп.№125 | Удовлетворительное |
| 98 | Наружние сети сжатого воздуха корп.№25, 3-я очередь Х4-9312 | Удовлетворительное |
| 99 | Теплотрасса к корп. №25 от гаража электрокар (95цех) КС-1, КС-2 | Удовлетворительное |
| 100 | Теплотрасса от корп.142 до 1 секц. задвижки в узле 1 перед переходом под ж.дорогой 519-ТС | Удовлетворительное |
| 101 | Оборотное водоснабжение корп.№25 до насосной и сетей ХОЛСН ХЧ-4607/11,12 | Удовлетворительное |
| 102 | Фекальный коллектор КДП | Удовлетворительное |
| 103 | Ливневая канализация корп.№25 до ЛК-207 | Удовлетворительное |
| 104 | Ливневая канализация корп. №125 до ЛК-224-А | Удовлетворительное |
| 105 | Ливневая канализация кор. №125 ХУ-4773 | Удовлетворительное |
| 106 | Внешние газовые сети к кор.17 с ГРП | Удовлетворительное |
| 107 | Газопровод к корпусу 14 с ГРП | Удовлетворительное |
| 108 | Кабельная линия отТЭЦ-1 | Удовлетворительное |
| 109 | Кабельная линия отТЭЦ-1 | Удовлетворительное |
| 110 | локальная сеть сжатого воздуха под давлением 6 атмосфер в корп1, 29, 89/1, 89/2 | Удовлетворительное |

Приложение № 3

Перечень потенциальных резидентов ВАТП

Воронеж 2014 г.

Приложение №3

Перечень потенциальных резидентов ВАТП

| Наименование и вид резидента | Специализация | Наименование проекта реструктуризации ОАО «ВАСО» | Размещение на территории ВАТП, площадь, м2. | Статус и год начала работы в технопарке | Плановая численность работников при выходе на проектную мощность, чел. | Инновационные проекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АВИАСПЕЦИНСТРУМЕНТ», внешний резидент | Производство специального режущего и мерительного инструмента | - | Корпус 1 5 275,8м2 | Действующее предприятие 2014 | 85 | Технология ПТМО заготовок из инструментальной стали |
| ОАО «Инжиниринговый центр авиационного кластера Воронежской области», внешний резидент | Технологический брокер, центр инжиниринга и сертификации | - | Корпус 70 1 238,8м2 | Проект 2014 | 25 | Технологии цифрового проектирования, имитационное моделирование производства |
| ЗАО «РУСАВИАИНТЕР», внешний резидент | Дизайн и производство интерьеров ВС, производство авиационных деталей и узлов, производство изделий из ПКМ | - | 10 000 м2 | Действующее предприятие 2014 | 193 | Внедрение специальной оснастки для автоклавного формования из ПКМ |
| Воронежский авиационный техникум им. В.П. Чкалова, внешний резидент | Подготовка кадров для авиационной промышленности | - | Корпус 70 414 м2 | Действующее предприятие 2014 | 5 | Инновационные образовательные технологии |
| «Производство деталей из магниевых сплавов», внешний резидент | Магниевое литье, механическая обработка отливок из магниевых сплавов | Механосборочное производство | Корпус 14, 1 8 051,1 м2 | Проект 2014 | 50 | Новые технологии фрезерной обработки, внедрение нового инструмента |
| ООО «АВИАЛАЙН-В», внешний резидент | Производство нормалей | Механосборочное производство | Корпус 1 3 484,6м2 | Зарегистрировано юридическое лицо 2014 | 100 | Инновационные технологии термообработки и шлифовки деталей |
| ЗАО «АВИАТЕХСНАБ», внешний резидент | Производство авиационных кресел и наземного оборудования | Механосборочное производство | Корпус 1 4 421,3 м2 | Действующее предприятие 2014 | 50 | Освоение производства кресел для новых моделей воздушных судов |
| ООО «Научно-технический центр авиационных технологий», внешний резидент | Технологический и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов в авиационной промышленности | - | Корпус 70 20 м2 | Зарегистрировано юридическое лицо 2014 | 6 | Новые информационные технологии управления производством, имитационное моделирование |
| ЗАО «АРМИКОМ», внешний резидент | Проектирование и производство специальной технологической оснастки из ПКМ, изготовление препрегов. | - | Корпус 25 2 941,4 м2 | Проект 2014 | 50 | Получение новых материалов, технологии изготовления оснастки для автоклавного формования деталей из ПКМ |
| ООО «ЦС Механообработка», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Производство мелко- и среднегабаритных деталей из металлических сплавов (сталь, алюминий, титан) | Механосборочное производство | Корпус 29 18 893 м2 | Проект 2015 | 780 | Технологии цифрового производства, информационные технологии управления производством Освоение номенклатуры деталей по инновационным проектам МС-21, ЛВТС, SSJ-200 и др. |
| ООО «ЦС Композитное производство», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Производство силовых авиационных агрегатов из ПКМ | Композитное производство | Корпус 24 32 733,4 м2 | Проект 2015 | 230 | Технологии автоматизированной выкладки-намотки Освоение номенклатуры деталей по инновационным проектам МС-21, ЛВТС, SSJ-200 и др. |
| СП «Гидроаппаратура» | Производство гидроаппаратуры | Механосборочное производство | Корпус 69 11 395,2 м2 или ПК Борисоглебск, 21 966,7 м2 | Проект 2015 | 50 | Технология алмазного выглаживания хромированных поверхностей гидроаппаратуры |
| «Кузнечно-штамповочное производство», внешний резидент | Производство поковок и штамповок | Механосборочное производство | Корпус 17 7 428 м2 | Проект 2015 | 70 | Обработка штампов на новом оборудовании с ЧПУ, технологии автоматизированной подачи заготовок |
| ОАО «ЦК «Мотогондолы и пилоны», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Проектирование и производство авиационных агрегатов: мотогондол и пилонов перспективных видов ВС | - | Новый корпус | Проект 2015 | 250 | Технологии цифровой КТПП, технологии поточной сборки мотогондол и пилонов с высокой автоматизацией производственных операций Освоение номенклатуры по инновационным проектам МС-21, ЛВТС, SSJ-200 и др. |
| ООО «Транспортно-логистический комплекс», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Централизованное хранение материалов и комплектующих | - | Новый корпус | Проект 2016 | 25 | Информационные технологии управления складом, внедрение автоматизированного складирования |
| ООО «ЦС Спецоснастка», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Изготовление специальной технологической оснастки | Производство оснастки | Корпус 1 11 627 м2 | Проект 2017 | 250 | Технологии цифровой КТПП СТО |
| ООО «ЦС Заготовительно-штамповочное производство», внутренний резидент, дочернее предприятие ОАО «ВАСО» | Изготовление деталей из металлического листа и профильного проката | Заготовительно-штамповочное производство | Новый корпус | Проект 2017 | 200 | Внедрение новых технологий раскроя и формовки листовых материалов, автоматизированная обработка деталей из профильного проката |

Приложение № 4

Развитие проекта Технопарк на площадях

ОАО «ВАСО»

Воронеж 2014 г.

ЦК «МГиП»

Территория

ОАО «ВАСО»

ЗАО «РУСАВИАИНТЕР»

УК ВАТП

Транспортно-логистический

комплекс

5

- вторая очередь

- третья очередь

Первая очередь

Приложение № 4

6

- 2 этап

- 1 этап

- 3 этап

1 - Бизнес-центр

2 - ООО «Авиаспецинструмент»

3 - ЗАО «АРМИКОМ»

4 - Кузнечно-штамповочное

производство

5 - ЦС «Спецоснасткка»

6 - Инжиниринговый центр

(1,3,4 этажи),

Авиационный техникум (2 этаж)

7

7 - Производство деталей      из магниевых сплавов

8 - ООО «Авиалайн-В»

1

ЦС «Механо-обрабатывающее производство»

9 - ЗАО «Авиатехснаб»

10 – СП «Гидроаппаратура»

ЦС «Композитное производство»

Зона
развития
Технопарка

Заготовительно-штамповочное производство

- железная дорога

- Территория ВАТП

8

9

2

10

3

4

Приложение № 5

Схема энергосетей площадей ОАО «ВАСО»,

передаваемых в ВАТП

Воронеж 2014 г.

Воздух

Газопровод и

газораспределительные узлы

Отопление

Электросети

Трубопровод с находящимися

на нем пожарными гидрантами

Условные обозначения

Приложение № 5